ПОКАЗАТЕЛИ

анализа  крови на гематологическом анализаторе Sysmex-2000i

(ГУ РНПЦ спорта)

| № п/п | Обозначение показателя | название показателя | единицы измерения | границы норм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WBC | лейкоциты | 109/л | 3,5-10,0 |
| 2. | RBC | эритроциты | 1012/л | 3,8-5,8 |
| 3. | HGB | концентрация гемоглобина | г/л | 110-165 |
| 4. | HCT | гематокрит | % | 35.0-50.0 |
| 5. | MCV | средний объем эритроцитов | фл | 80-97 |
| 6. | MCH | среднее содержание гемоглобина в эритроците | пг | 26,5-33,5 |
| 7. | PLT | тромбоциты | 109/л | 150-400 |
| 8. | MCHC | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | г/дл | 31,5-38,0 |
| 9. | RDW-SD | распределение эритроцитов по размерам, стандартное отклонение | фл | 35,1-46,3 |
| 10. | RDW-CV | распределение эритроцитов по размерам, коэффициент вариации | % | 11,0-15,0 |
| 11. | PDW | распределение тромбоцитов по размерам | % | 10,0-18,0 |
| 12. | MPV | средний объем тромбоцитов | фл | 9,0-13,0 |
| 13. | P-LCR | крупные тромбоциты | % | 13,0-43,0 |
| 14. | PCT | тромбокрит | % | 0,1-0,5 |
| 15. | NEUT | нейтрофилы количественно и в % | 109/л % | 1,5-6,13 34,0-72,0 |
| 16. | LYMPH | лимфоциты количественно и в % | 109/л % | 1,2-3,7 17,0-50,0 |
| 17. | MONO | моноциты количественно и в % | 109/л % | 0,24-0,8 4,7-10,0 |
| 18. | EO | Эозинофилы количественно и в % | 109/л % | 0,04-0,54 0,7-6,0 |
| 19. | BASO | Базофилы количественно и в % | 109/л % | 0,01-0,1 0,1-1,2 |
| 20. | IG | незрелые гранулоциты количественно и в % (метамиелоциты, миелоциты и промиелоциты) | 109/л % | 0-0,6 0-1,0 |
| 21. | RET | ретикулоциты в % и количественно | % 109/л | 0,2-1,2 0,016-0,095 |
| 22. | IRF | фракция незрелых ретикулоцитов | % | 2,5-15,0 |
| 23. | LFR, MFR, HFR | Распределение ретикулоцитов по степени зрелости (низкий, средний, высокий уровень флюоресценции) | % |  |
| 24. | DIFF | скатерограмма лейкоцитарной формулы |  |  |
| 25. | WBC/BASO | скатерограмма лейкоциты/базофилы |  |  |
| 26. | PLT-O | скатерограмма тромбоцитов |  |  |
| 27. | REТ | скатерограмма ретикулоцитов |  |  |
| 28. | RBC | гистограмма распределения по размерам эритроцитов |  |  |
| 29. | PLT | гистограмма распределения по размерам тромбоцитов |  |  |